## Sheet1
截至6月30日，中央第五生态环境保护督察组向宁夏回族自治区转办的第二十三批34件信访件，已办结33件，阶段性办结1件。根据督察要求，现予以公开33件，不予公开1件。
中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
（第二十三批 2025年6月30日 ）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
1 | D3NX202506200033 | 银川市兴庆区月牙湖乡澳中兔子养殖基地臭味扰民。 | 兴庆区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查: 群众反映的养殖基地实为宁夏澳中健康产业有限公司肉兔养殖场。该养殖场的工人在清理完肉兔粪污后未及时关闭粪坑门和粪污暂存间窗户，导致异味逸散。 | 属实 | 加强养殖场区环境卫生监管，确保异味问题得到有效改善。 | 宁夏澳中健康产业有限公司肉兔养殖场自6月21日起，严格落实粪污日产日清制度，每日喷洒除臭剂，并确保粪坑和粪污暂存间门窗关闭，最大程度减少异味逸散，现已无明显异味。 | 已办结 | 无
2 | X3NX202506200002 | 银川市兴庆区贺兰山路与丽景街交会处世贸璟悦府南北两侧空地刮风时有扬尘。 | 兴庆区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 银川市兴庆区世贸璟悦府北侧空地已于6月14日播撒草籽，且每日洒水多次，基本消除扬尘。南侧空地未整治，存在扬尘隐患。 | 基本属实 | 对裸露空地铺设防尘网，防止扬尘扰民。 | 银川市园林绿化质量管理中心于6月26日，完成世贸璟悦府南侧空地的防尘网铺设工作，有效减少扬尘污染。 | 已办结 | 无
3 | D3NX202506200039 | 银川市金凤区湖畔嘉苑2期靠近铁路停车场扬尘大。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 银川市金凤区湖畔嘉苑2期靠近铁路停车场，由宁夏民生物业服务有限公司管理。该停车场面积约2.3万平方米，停车场路面已全部硬化，但因长期使用造成部分路面破旧，车辆通行时产生扬尘。 | 属实 | 加强道路洒水，防止扬尘污染。 | 宁夏民生物业服务有限公司自6月20日起，在早、中、晚出行高峰时段前后进行洒水降尘，每日8次，减少道路扬尘。 | 已办结 | 无
4 | D3NX202506200037 | 银川市金凤区世茂茂悦府小区北门烧烤店夜间喧哗声扰民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 银川市金凤区世茂茂悦府小区北门烧烤店为芝麻烤馆，存在夜间顾客喧哗扰民情况。 | 属实 | 宣传引导顾客文明就餐，避免噪声扰民。 | 芝麻烤馆于6月21日承诺，经营期间规范管理，引导顾客文明就餐，杜绝喧哗扰民行为。 | 已办结 | 无
5 | D3NX202506200020 | 银川市金凤区宝湖华府小区南侧篮球场夜间打篮球、宝湖路大型车辆夜间经过噪声扰民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 1.银川市金凤区宝湖华府小区南侧篮球场开放时间为每日8:00至22:00，存在噪声扰民现象。 2.宝湖路与正源街交叉口西侧存在大型车辆夜间经过噪声扰民现象。 | 属实 | 加强重型车辆管控，避免道路噪声扰民。 | 一是宝湖华府小区物业公司于6月21日，将小区南侧篮球场开放时间调整为8:00至12:00、14:00至21:00，引导居民合理安排运动时间，避免噪声扰民。 二是银川市公安局交通管理支队已在正源街南绕城路口、通达街南绕城路口入市区方向安装重型货车禁止通行标牌，对闯禁行和超载行为依法予以处罚。同时，加强区域巡逻监管，倡导文明驾驶，途经居民区减速慢行，禁止夜间鸣笛，避免噪声扰民。 | 已办结 | 无
6 | X3NX202506200005 | 银川市金凤区长城花园小区东门入口处垃圾直运站臭味影响小区居民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 银川市金凤区长城花园西区东门垃圾转运站由银川荣洁生活固体废物处理处置有限公司经营管理，主要收集附近20个居民小区及周边商业街产生的生活垃圾，日均处理垃圾约21吨。由于垃圾量较大，且站内卫生清洁不及时，存在异味扰民情况。 | 属实 | 保持垃圾中转站环境卫生整洁，最大限度减少异味扰民。 | 银川荣洁生活固体废物处理处置有限公司于6月21日，及时清理站内杂物，加大站内除尘除臭频次，彻底进行消毒消杀，最大程度减少对周边居民的影响。银川市金凤区综合执法局于6月23日现场核查，该垃圾转运站无明显异味。 | 已办结 | 无
7 | D3NX202506200008 | 银川市金凤区满城南街美林湾7号、8号楼楼顶空调外机噪声扰民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 银川市金凤区满城南街美林湾7号楼为居民住宅楼，楼顶无空调室外机。8号楼为临街三层营业房，楼顶安装有9台空调室外机，为中国建设银行银川满城南街支行所有。其中，8台空调室外机运行正常，1台空调室外机因年久失修，运行故障产生噪声。 | 基本属实 | 加强设备维护，减少噪声扰民。 | 中国建设银行银川满城南街支行于6月24日，完成了该故障空调室外机的检修，噪声已明显降低。 | 已办结 | 无
8 | X3NX202506200004 | 国网宁夏电力有限公司银川供电公司在220千伏输变电站长城中路路段地下电缆建设工程中，擅自篡改环评审批施工路线、放线、施工技术要求、电磁辐射标准等环评审批基本内容，隐瞒居住区及商业服务区敏感区域环保评价基本内容，未经法定的审核放线程序、未履行告知手续和征求住户意见手续。新建电缆通道项目施工长度、电缆顶管（机械顶管）施工长度与环保审批文件不符，项目的规模、地点、路径、施工工艺、技术标准、防护措施等与环保审批文件不符。 | 金凤区 | 涉及公共利益的生态环境问题 | 经核查： 1.群众反映的“国网宁夏电力有限公司银川供电公司在220千伏输变电站长城中路路段地下电缆建设工程中，擅自篡改环评审批施工路线、放线、施工技术要求、电磁辐射标准等环评审批基本内容”问题不属实。宁夏银川庆祥220kV输变电工程于2020年11月12日，取得自治区生态环境厅的环评批复（宁核环〔2020〕19号）。6月21日，国网宁夏电力有限公司银川供电公司工作人员调阅《环评批复》，核对施工路线、放线、施工技术要求、电磁辐射标准等内容，均与环评审批文件保持一致，未发现有篡改现象。 2.群众反映的“隐瞒居住区及商业服务区敏感区域环保评价基本内容”问题不属实。根据现场踏勘及查阅工程可研资料，本工程评价范围内无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园等生态敏感区。输电线路在路径选择及设计时，已充分听取沿线政府及规划等部门的意见，避开了城镇规划区、居民集中区，满足沿线市区城市总体规划和环境保护规划的要求。本项目输电线路两侧无居住区及商业服务区环境保护目标。 3.群众反映的“未经法定的审核放线程序、未履行告知手续和征求住户意见手续”问题不属实。国网宁夏电力有限公司银川供电公司于2022年8月29日，向银川市自然资源局报送了《国网银川供电公司关于申请开展庆祥220千伏输变电工程测量定位放线的函》（银供函〔2022〕161号），符合程序要求。根据《宁夏回族自治区电力设施保护条例》（宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会公告第一百零六号）中的相关规定，本工程选址选线规划过程中遵循保护耕地、合理利用土地的原则，满足防洪、抗震要求。新建变电站与周围已有建筑物、构筑物保持安全距离，且已依照有关法律法规办理了用地手续，取得银川市自然资源局关于该工程项目用地有关情况的复函及选址意见书。新建输电线路采用地下电缆走线，未穿越城市中心地区或者重要风景旅游区，沿城市主干道路旁边人行道、绿化带敷设，避开居民集中区，对沿线声环境、电磁环境及生态环境影响较小。该项目取得了相关部门的路径协议，无需履行居住区和商业服务区征求意见和告知手续。 4.群众反映的“新建电缆通道项目施工长度、电缆顶管（机械顶管）施工长度与环保审批文件不符，项目的规模、地点、路径、施工工艺、技术标准、防护措施等与环保审批文件不符”问题不属实。新建电缆通道项目于2020年11月12日取得环保审批，6月21日，国网宁夏电力有限公司银川供电公司工作人员对新建电缆通道项目施工长度、电缆顶管（机械顶管）施工长度、规模、地点、路径、施工工艺、技术标准、防护措施等内容与环保审批文件进行比对，以上内容均与环保审批文件相符。 | 不属实 | 无 | 无 | 已办结 | 无
9 | D3NX202506200007 | 银川市金凤区海蓝和光小区靠南熏路一侧汽车喇叭声扰民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 银川市金凤区海蓝和光小区靠近南薰路唐徕渠桥上下坡段，存在车辆鸣笛噪声扰民现象。 | 属实 | 加强巡逻监管，减少车辆鸣笛行为。 | 银川市公安局交通管理支队加强该区域巡逻监管，倡导文明驾驶，非必要禁止鸣笛，避免噪声扰民。 | 已办结 | 无
10 | D3NX202506200004 | 天下川西区8号楼东侧幼儿园吵闹声大。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 群众反映的幼儿园为启阳幼儿园，在园幼儿474人。每天幼儿户外活动期间，广播播放音乐及幼儿嬉笑声较大，存在噪音扰民情况。 | 属实 | 倡导文明户外活动，避免噪声扰民。 | 启阳幼儿园于6月23日起，调低广播音量，并引导幼儿有序活动，在保障教学需求的同时，尽量减少对居民的干扰。 | 已办结 | 无
11 | D3NX202506200005 | 银川市金凤区五里湖畔21号楼北侧鼎牛拉面、筋的亨、坤凡教育等几家后厨风机噪声扰民。 | 金凤区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 1.群众反映的“鼎牛拉面、筋的亨后厨风机噪声扰民”问题属实。鼎牛拉面、筋的亨实为同一家店面，名称为筋的亨拉面馆，该店铺楼顶风机运行时，存在噪声扰民问题。 2.群众反映的“坤凡教育后厨风机噪声扰民”问题不属实。坤凡教育已停业倒闭，后厨风机未运行，不存在噪声扰民。 | 部分属实 | 优化隔音设备，解决噪声扰民问题。 | 一是筋的亨拉面馆于6月23日，对后厨排烟管道加装隔音棉，楼顶风机加装隔音房。 二是6月24日，银川市金凤区长城中路街道办事处委托第三方检测公司对噪声进行检测，检测结果达标。 | 已办结 | 无
12 | D3NX202506200023 | 银川市贺兰县公园悦府小区周边工厂异味扰民，夜间尤其明显。 | 贺兰县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 群众反映的异味扰民来源并非周边工厂，而是公园悦府小区南侧的污水提升泵站。 1.公园悦府周边重点涉气企业为宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司、宁夏大北农科技实业有限公司。经宁夏贺兰工业园区管委会6月21日实地核查，两家企业在线监测设备正常运行，运维台账齐全，厂区无明显异味。对周边其他可能产生异味的企业走访排查，均无异味产生。 2.经走访群众和排查周边基础设施，公园悦府南侧约270米的污水提升泵站存在异味，经第三方检测公司臭味检测，结果显示其污染因子与公园悦府小区臭味一致，且臭气浓度（无量纲）超标。 | 基本属实 | 臭味逸散得到有效控制。 | 一是银川市贺兰县综合执法局于6月23日，要求封闭污水提升泵站作业天窗，修复出水口水池积水井密封设施。 二是进一步强化日常巡检力度，严格要求保持天窗处于密闭状态。落实关键设备“一用一备”管理制度，确保设施稳定运行，有效防范污水滞留发酵导致的臭气扩散问题。6月24日进行现场臭气检测，结果显示达标且已无明显异味。 | 已办结 | 无
13 | D3NX202506200028 | 银川市永宁县望远镇万科新都汇小区南侧规模200头的养牛场臭味扰民，冬天焚烧秸秆。 | 永宁县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 1.群众反映的“养牛场臭味扰民”问题属实。该养牛场为永宁县恒望种植养殖家庭农场，存栏肉牛360余头，圈舍存有近期产生的粪便，有异味。 2.群众反映的“冬天焚烧秸秆”问题不属实。现场检查未发现黑斑等焚烧秸秆痕迹。同时，走访周边群众，均反映该养殖场冬季没有焚烧秸秆的现象。 | 部分属实 | 搬离牛场，清理牛粪。 | 该养殖户自6月23日起，逐步将牛场搬离，有序拆除圈舍并清理粪污。6月28日已完成整改。 | 已办结 | 无
14 | D3NX202506200022 | 永宁县胜利乡八渠村3亩村集体拆迁后的土地被挖了卖土，坑填生活、建筑垃圾。 | 永宁县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 1.群众反映的“永宁县胜利乡八渠村3亩村集体拆迁后的土地被挖了卖土”问题不属实。该地块位于胜利乡八渠村九组，面积6.3亩。6月21日，银川市永宁县自然资源局现场询问八渠村村民及现场勘查，未发现有人在此取土卖土。 2.群众反映的“填埋生活、建筑垃圾”问题属实。银川市永宁县自然资源局组织机械在此处开挖后，发现填埋有生活垃圾、建筑垃圾。 | 部分属实 | 清理垃圾、恢复土地原貌。 | 银川市永宁县自然资源局于6月21日，组织人员、机械对该处填埋的生活垃圾、建筑垃圾进行清理，恢复土地原貌。目前，垃圾已清理完毕。 | 已办结 | 无
15 | D3NX202506200014 | 银川市永宁县街心家园小区西侧邮局早上5点，邮政车辆发出的“倒车请注意”提示音、院内鸡叫声扰民。 | 永宁县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 银川市永宁县邮政分公司邮政车辆每天清晨5：00送货，倒车时会产生“倒车请注意”提示音，该公司后院养鸡1只。 | 属实 | 关闭车辆提示音，规范邮局工作场所管理。 | 银川市永宁县邮政分公司于6月21日，将邮政车辆倒车提示音关闭。后院养殖的鸡已处理，避免噪声扰民。 | 已办结 | 无
16 | D3NX202506200042 | 石嘴山市大武口长胜工业园区中航石油加油站南侧空地有建筑垃圾。 | 大武口区 | 群众身边的生态环境问题、涉及公共利益的生态环境问题 | 经核查： 大武口长胜工业园区中航石油加油站南侧空地，堆放大量砖块，约100立方，以及少量建筑垃圾，约30吨。该场地属于张某个人，张某准备用堆放的砖块来砌护和维修四周围墙。 | 属实 | 清理建筑垃圾，杜绝乱堆乱放现象，保障辖区环境整洁。 | 张某已于6月26日，将场地内的建筑垃圾清运完毕，并将堆放的砖块摆放整齐。 | 已办结 | 无
17 | D3NX202506200040 | 石嘴山市大武口区长胜工业园区阿珊昊隆煤炭公司北侧空地堆放建筑垃圾、原煤，有时在空地上晾晒煤泥。 | 大武口区 | 群众身边的生态环境问题、涉及公共利益的生态环境问题 | 经核查： 石嘴山市大武口区长胜工业园区阿珊昊隆煤炭公司北侧空地，堆放了部分原煤、煤泥及建筑垃圾。其中，堆放的原煤及晾晒煤泥属李某所有；建筑垃圾约900吨，为大武口区农业农村和水务局实施双旗沟水利治理项目时施工方遗留。 | 属实 | 清理建筑垃圾、原煤、煤泥，并加大巡查力度，针对园区晾晒煤泥的行为，发现一起查处一起。 | 李某于6月25日，已将露天堆放的原煤、煤泥清理完毕；大武口区长胜街道办事处已于6月25日，将建筑垃圾清运完毕。 | 已办结 | 无
18 | D3NX202506200041 | 石嘴山市大武口区长胜工业园区明伟碳素厂墙外堆放大量建筑垃圾。 | 大武口区 | 群众身边的生态环境问题、涉及公共利益的生态环境问题 | 经核查： 石嘴山市大武口区长胜工业园区明伟碳素厂墙外为曹某某个人煤场。该煤场堆存部分建筑垃圾和煤渣，其中煤场场地整治产生的建筑垃圾约100吨，剩余的渣料约105吨。 | 属实 | 对建筑垃圾进行清理，渣料进行苫盖。 | 大武口区长胜街道办事处已于6月25日，将煤场内的建筑垃圾全部清运完毕，对渣料全部进行苫盖。 | 已办结 | 无
19 | D3NX202506200002 | 平罗县永康民生花园西侧建筑工地施工噪声大。 | 平罗县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 群众反映的建筑工地实为平罗县德渊热力有限公司旧址拆除项目施工工地，施工现场主要噪声源为拆除混凝土破碎机和拉运建筑垃圾车辆的作业声，经实地走访周边居民，有部分居民反映确有噪声扰民情况。 | 属实 | 限定施工单位生产作业时间，严禁休息时段作业。 | 平罗县德渊热力有限公司旧址拆除项目施工单位已优化调整作业时间，严格控制在上午8:00至12:00，下午14:00至18:00，避免噪声扰民。 | 已办结 | 无
20 | D3NX202506200034 | 石嘴山市惠农区淄博工业园区金圆化工西南侧堆放大量建筑垃圾，厂区散发异味。 | 惠农区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 群众反映的石嘴山市惠农区淄博工业园区金圆化工，实为宁夏金圆化工有限公司。该公司年产30万吨片碱生产线、年产60万吨低温干馏煤项目、尾气循环化利用新建项目、2×12500KVA硅铁炉项目均已于2025年5月31日全部停产检修。 1.“厂区西南侧堆放大量建筑垃圾”问题部分属实。6月21日，石嘴山市生态环境局惠农分局对宁夏金圆化工有限公司厂区及厂区周边进行了全面踏查，发现该企业厂区内西南角，确实堆存少量建筑垃圾、生活垃圾，其他区域均未发现大量堆存建筑垃圾、生活垃圾的问题。 2.“厂区散发异味”问题属实。6月21日，石嘴山市生态环境局惠农分局执法人员对金圆化工公司生产装置、产品储罐等区域，进行挥发性有机废气无组织排放监测，各区域均未发现监测高值；6月23日，石嘴山市生态环境监测站对金圆化工公司厂界开展了挥发性有机物无组织走航监测，该企业厂界挥发性有机物(TVOC)浓度为0.214毫克/立方米，未监测到异常高值点，也未超过《恶臭污染物排放标准》中的八种恶臭污染物质厂界标准值。石嘴山市生态环境局惠农分局执法人员现场检查发现，该公司低温干馏兰炭炉煤焦油输送管线法兰连接位置，有2处存在煤焦油渗漏问题，含挥发性有机物（VOCs）的焦油油污暴露在外环境中，导致低温干馏兰炭炉附近存在轻微焦油异味。 | 部分属实 | 加强生产设备排查，及时更换老化零件，杜绝跑冒滴漏情况，防止含挥发性有机气体泄漏，从源头消除异味。 | 一是6月24日，宁夏金圆化工有限公司已将混存的建筑垃圾和生活垃圾清理完毕。 二是宁夏金圆化工有限公司6月29日，对存在跑冒滴漏的法兰进行更换，并严格按照相关法律法规和排污许可要求，持续做好自行检测，认真细致做好挥发性有机物泄漏检测、修复工作。 | 已办结 | 无
21 | X3NX202506200008 | 2025年5月，孙某将日盛化工公司、兴华钢铁公司的化工废料转运至惠农区西河桥村岳某废弃砖厂内、英力特废弃砖窑对面东南墙角填埋。 | 惠农区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 1.群众反映的“宁夏日盛高新产业股份有限公司废渣转运填埋”问题不属实。该公司1月至5月，共产生粉煤灰36008.75吨、炉渣4000.97吨、脱硫石膏8169.4吨。以上废渣均由宁夏宏利达装卸服务有限公司拉运至宁夏鸿瑞达环保科技有限公司进行无害化处置。 2.群众反映的“宁夏兴华钢铁有限公司废渣转运填埋”问题不属实。该公司1月至5月，共产生炉渣55705.97吨，销售给建材商贸公司48774.13吨，尚有库存6931.84吨；脱硫石膏3014.83吨，其中2873.13吨拉运至宁夏万彪工业垃圾处理有限公司进行处置，尚有库存141.7吨，存于脱硫石膏暂存间；冶炼废渣20627.76吨，其中844.76吨含铁料自行利用，19643.28吨由石嘴山市惠农区兴悦凯建筑安装工程有限公司拉运至宁夏交建交通科技研究院有限公司用于路基施工，剩余库存139.72吨，暂存兴华钢铁有限公司钢渣磁选车间。 3.群众反映的“惠农区西河桥村岳某废弃砖厂内、英力特废弃砖窑对面东南墙角填埋”问题部分属实。孙某实为石嘴山市惠农区兴悦凯建筑安装工程有限公司经理。2021年7月，孙某以个人名义租赁赵某名下闲置厂区（位于原宁夏英力特化工股份有限公司氰胺分公司石灰氮分厂南侧院内）用于堆存钢渣，租赁期一年。2024年3月，孙某又以个人名义租赁岳某名下的原岳顺建材厂（已拆除）场地，用于堆存钢渣，租赁期一年。2025年3月5日，石嘴山市惠农区兴悦凯建筑安装工程有限公司与宁夏交建交通科技研究院有限公司签订钢渣供应合同，分别于2022年7月、2025年3月将两处场地堆存的钢渣，拉运至乌玛高速公路惠农至石嘴山段项目施工段，用于道路建设。6月23日，石嘴山市生态环境局惠农分局执法人员现场检查时，在孙某租赁的2个厂区未发现化工废料及填埋的痕迹。执法人员发现赵某闲置厂区还有少量钢渣铺设在地面；原岳顺建材厂还堆存一些硅锰渣、电石渣、煤矸石等工业固废。 | 部分属实 | 严格按照固体废物处置相关要求，将堆存的硅锰渣、电石渣、煤矸石以及铺设的钢渣，清运至有资质的公司进行规范处置。 | 一是宁夏日盛高新产业股份有限公司、宁夏兴华钢铁有限公司严格按照固体废物处置相关要求，规范处置固体废物。 二是原岳顺建材厂、赵某闲置厂负责人已于6月23日，将堆存的硅锰渣、电石渣、煤矸石以及铺设的钢渣，全部清运至宁夏万彪工业垃圾处理有限公司进行处置。 | 已办结 | 无
22 | D3NX202506200029 | 盐池县惠安堡211国道西侧至民族街没有下水管网，居民挖渗水坑，生活污水沿街排放，夏天散发臭味。 | 盐池县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 群众反映的“民族街两侧及211国道西侧没有下水管网，居民挖渗水坑，生活污水沿街排放，夏天散发臭味。”问题部分属实。该区域的276户居民，家中排水没有纳入管网，均用自砌砖窖井存放生活污水。未发现居民有沿街排放生活污水的情况，但由于部分居民污水抽取不及时，存在散发异味的现象。 | 部分属实 | 惠安堡镇人民政府将排水项目未覆盖的居民区窖井污水拉运至惠安堡镇污水处理厂，并签订定期拉运协议。 | 一是惠安堡镇人民政府于6月21日，将该居民区窖井污水拉运至惠安堡镇污水处理厂，并与该污水处理厂签订定期拉运协议。截至6月23日，共清运生活污水90吨。 二是惠安堡镇人民政府采取张贴公告、入户走访、加强巡查等措施，禁止居民在巷道、街面随意倾倒或排放生活污水，保持居民区环境卫生整洁。 | 已办结 | 无
23 | D3NX202506200015 | 吴忠市青铜峡市叶盛镇正闸一队西边养鸡场鸡粪随意堆放，臭味扰民；正闸一队西边番茄加工厂排烟口对着居民区，车间机器噪音影响周边居民。 | 青铜峡市 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 1.正闸一队西边的养鸡场所产生的鸡粪每3天出售一次，现场检查时养鸡场内和四周未发现堆放的鸡粪，但在距离养鸡场东南侧约300米的居民点闻到臭味。 2.正闸一队西边的番茄加工厂实为宁夏广联食品有限公司，距离最近的居民点200米。现场检查时，该企业未进行生产，正处于设备调试阶段。生物质蒸汽锅炉废气排放口为立式，排烟口未对着居民区。配套的水浴除尘设施在调试设备期间及运行时产生噪声。6月22日，该企业委托第三方在厂界外东、南、西、北方向1米处，各布设1个噪声检测点，4个检测点位检测结果均符合二类居民居住区域噪声限制标准（限制标准≤60分贝）。 | 部分属实 | 宁夏广联食品有限公司主动将生物质蒸汽锅炉拆除并更换为电蒸汽锅炉。 | 一是养鸡场负责人于6月22日，对养殖区进行全面消毒，抑制细菌滋生，防止臭味外漏。 二是宁夏广联食品有限公司已于6月22日停止调试设备，该公司经综合考量后主动将生物质蒸汽锅炉予以拆除并更换为电蒸汽锅炉。 三是6月22日，叶盛镇人民政府和正闸村委会对周边32户常住居民回访，32户居民均对整改结果表示满意。 | 已办结 | 无
24 | D3NX202506200010 | 固原市原州区家和园小区门口新华百货商场垃圾收集点臭味、夜间收集垃圾噪声扰民。 | 原州区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 该垃圾收集点位于原州区新华百货商业广场东南角，临近家和园小区，主要用于暂存新百商业广场产生的餐饮垃圾和生活垃圾。宁夏荣桓贸易有限公司每日早上9：00-10：00清运暂存的垃圾，由于垃圾清运不及时、垃圾桶清洗不彻底产生臭味。部分餐饮商户22：00之后向垃圾临时暂存库房转运垃圾时产生噪声。 | 属实 | 清洗垃圾暂存点地面及垃圾桶，减小臭味，调整收集拉运时间，防止收集转运垃圾噪声扰民。 | 一是6月22日，宁夏荣桓贸易有限公司安排清洁人员对垃圾分类暂存点路面和垃圾桶进行了全面清洗，并喷洒除臭剂消除臭味。 二是宁夏荣桓贸易有限公司调整清运时间及频次，调整后的清运时间为：每天早上8：30-9：00、下午14：30-15：00。 三是新华百货商业广场出台了相关制度，规定商户在营业期间的规定时间内向垃圾收集点拉运垃圾，严禁商户22：00以后拉运垃圾，避免噪声扰民。 | 已办结 | 无
25 | D3NX202506200001 | 固原市原州区羊坊村二组清水河治理项目用建筑垃圾铺设河道。 | 原州区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 群众反映的项目属于固原市住房和城乡建设局实施的清水河流域马饮河水环境综合治理项目，项目禁止使用建筑垃圾回填或铺设河道。目前该区域尚未施工，群众反映的建筑垃圾实为待清理的堆放物，并非用于河道铺设。 | 部分属实 | 清理堆存的建筑垃圾 | 6月22日，施工单位对该区域堆放的建筑垃圾进行了清理，现已清理完毕。 | 已办结 | 无
26 | X3NX202506200003 | 西吉县新营乡主街道有一处污水未接入管网，污水直排。 | 西吉县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 西吉县新营乡街道十字路口东南角（往新营村党支部方向），有一处污水井未接入管网。近期雨水较多，井内污水溢流至路面，影响环境卫生与群众出行。 | 属实 | 清理路面及污水井内积水，定期拉运污水集中处理。 | 一是6月24日，新营乡人民政府将溢流至路面的污水清扫至污水井内，并将井内污水拉运至新营污水处理站集中处理。 二是该污水井接入管网需开挖S103省道，宁夏公路管理中心固原分中心暂未批准开挖道路。新营乡人民政府安排定期清运污水，确保污水不流入路面。 | 已办结 | 无
27 | X3NX202506200001 | 西吉县吉强镇前咀村下水管道未接入城镇污水管网，存在直接将粪污排入道路旁边沟的问题，污染河道、有臭味。 | 西吉县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 西吉县前咀村距离城镇管网较远，由于缺少项目支持，暂未建设下水管网。前咀村一组的边沟在雨水长期冲刷下，沟底有不平整坑洼，夏季雨水与个别村民泼洒的污水聚积在坑洼内，发酵后产生轻微异味，未发现粪污排放情况，不存在污染河道问题。 | 基本属实 | 清理边沟淤积污水，加强日常巡查和宣传，防止污水直排入河。 | 一是西吉县前咀村于6月22日，清理了边沟淤积污水，并对边沟坑洼段用混凝土进行硬化，修整了排水坡度防止积水。 二是西吉县前咀村组建了由村干部、党员代表组成的巡查工作组，采取“不定时巡查+雨后重点检查”的方式，对边沟区域开展常态化监管，及时劝阻和制止生活污水乱排行为。 | 已办结 | 无
28 | D3NX202506200038 | 宁夏中卫工业园区宁夏宸宇环保科技有限公司没有规范处置相应的垃圾，伪造台账。 | 沙坡头区 | 涉及公共利益的生态环境问题 | 经核查： 该企业于2015年注册，2018年完成厂房建设，2019年开始从事危险废物经营活动。该企业在建厂时，项目施工单位在完成建设后已清除所有材料、建筑垃圾，但未提供相关的清理记录。调阅该企业2022年至今的垃圾清运资料，存在部分时段生活垃圾清运台账不完整，记录缺失的情况。 | 部分属实 | 完善生活垃圾全过程监管机制，规范台账记录。 | 6月25日，该企业已完善生活垃圾全过程监管机制，建立完整台账，确保记录可追溯。 | 已办结 | 无
29 | D3NX202506200036 | 中卫市沙坡头区文昌镇中博城东大院小区西侧宁钢大道夜间十点以后大型车辆通行、鸣笛噪声扰民。 | 沙坡头区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 宁钢大道与丰安东路交叉路口处，正在实施道路雨污分流改造工程，施工单位未及时恢复路面，导致部分载重货车在23：00至次日6：00行经该路段时产生较大噪声。同时，该小区西侧为中卫市四季鲜农产品批发市场，每日22：00至次日5：00为蔬菜运输车辆集中进出时段，部分驾驶人员因车辆聚集缓行违规鸣笛，影响周边群众。 | 属实 | 防止车辆噪声扰民。 | 一是6月21日，施工单位已完成该路段破损路面修复工作。 二是中卫市公安局联合市交通运输局开展为期1个月的货运车辆专项整治，严查违反禁令标志、违法鸣笛等行为，切实营造静音通行氛围。 三是中卫市公安局联合市交通运输局、市生态环境局，协同社区等单位，构建“社区监督+居民举报+视频巡查+现场查处”的噪声联合防治体系，强化现场与非现场监管力度。 | 已办结 | 无
30 | D3NX202506200026 | 中卫市沙坡头区和顺万家小区内堆积大量建筑垃圾。 | 沙坡头区 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 2017年和顺万家小区1号、2号、3号、4号、7号、10号、11号、14号楼盘竣工后，居民陆续入住。5号楼、6号楼南侧分别堆有零星建筑垃圾，未及时进行清理。 | 属实 | 督促施工企业加强施工现场管理，及时清理建筑垃圾。 | 6月23日，该小区的施工单位已对堆放的建筑垃圾进行清理并铺设防尘网。 | 已办结 | 无
31 | D3NX202506200003 | 宁夏中卫工业园区晨光新材料有限公司、华御化工有限公司VOCs泄漏检测与修复工作数据造假，未按照行业要求进行检测。 | 沙坡头区 | 涉及公共利益的生态环境问题 | 经核查： 1.群众反映的“华御化工有限公司VOCs泄漏检测与修复工作数据造假，未按照行业要求进行检测”问题不属实。经调阅该公司排污许可证、2024年和2025年挥发性有机物泄漏检测与修复报告等资料，该公司2024年和2025年委托2家环保科技公司对厂区甲醚加氢气装置、邻氨基苯酚和二苯醚等装置开展挥发性有机物泄漏检测与修复工作。调阅该公司动静密封点档案资料，其挥发性有机物泄漏检测与修复工作符合相关技术规范要求。未发现数据造假及未按照行业要求进行检测的问题。 2.群众反映的“晨光新材料有限公司VOCs泄漏检测与修复工作数据造假，未按照行业要求进行检测”问题不属实。该公司目前建成一期20万吨/年三氯氢硅项目，正在建设二期6万吨/年正硅酸乙酯项目。一期项目不涉及VOCs原料及工艺。该公司目前建成的项目不涉及挥发性有机物泄漏检测与修复。2025年第一、第二季度该公司厂界无组织非甲烷总烃检测结果均达标。 | 不属实 | 无 | 无 | 已办结 | 无
32 | D3NX202506200018 | 中卫市中宁县东城嘉园小区17与20号楼之间营业房烧烤店后厨排风扇异味、噪声扰民。 | 中宁县 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 群众反映的烧烤店实为瑞哥鲜卤店，位于东城嘉园17号楼和20号楼之间的3号营业房，每天卤制时间为10:00至12:30。该餐厅的后厨窗户上安装了一台排风扇，用于排放卤制期间产生的热气。排风扇运行时排出的气味和产生的噪声对周边居民产生影响。 | 部分属实 | 加装排气管道，更换低噪声风机，有效降低噪声。 | 6月21日，该餐厅拆除了原有排风扇，安装了低噪声风机，加装12米排气管道，增大排气口与居民楼距离。 | 已办结 | 无
33 | D3NX202506200019 | 2019年高沙窝原洗煤厂老板孙某在银川市灵武灵新矿铁路洞、商业街西头处、县矿办公楼附近堆放、填埋煤矸石。 | 宁东能源化工基地 | 群众身边的生态环境问题 | 经核查： 群众反映“2019年高沙窝原洗煤厂老板孙某在银川市灵武灵新矿铁路洞、商业街西头处、县矿办公楼附近堆放、填埋煤矸石”的情况基本属实。2025年6月23日，宁东基地管委会生态环境执法人员对“废弃县矿”原址进行现场检查，发现现场堆放煤矸石为2013年原灵武市佳能煤炭有限责任公司闭矿后遗留的煤矸石。该矿于1991年建成投产，1997年改制后为宁夏灵武市佳能煤炭工业有限公司，2000年改制注销并新成立灵武市佳能煤炭有限责任公司。2013年煤矿资源开采完结闭矿，再次变更为宁夏泰盛通贸易有限公司，该公司于2020年10月注销。现场未发现新倾倒、填埋煤矸石的情况。 | 基本属实 | 加强日常巡查检查，严防工业固废随意倾倒、填埋行为。 | 加强日常巡查检查，严防工业固废随意倾倒、填埋行为。 | 已办结 | 无

## Sheet2
944.66 | 5307.23 | 19643.28 | 48774.13 | 2873.13 | 844.76
669.56 |  | 844.76 | 6931.84 | 141.7 | 19643.28
17539.58 |  | 595.22 | 55705.97 | 3014.83 | 139.72
7579.84 |  | 21083.26 |  |  | 20627.76
1377.08
5330.96
14956.71
375.74
48774.13